Приложение № 1

к постановлению Администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского полселения «Город Балабаново»

№ 651 от 31.12.2015 г.

Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| № | Наименование объекта | Реквизиты правоустанавливающих документов | Технико-экономические показатели (по котельным: мощность, КПД котлов, по теплотрассам: длина, % потерь тепловой энергии) | Техническое состояние | Срок службы | Остаточная стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ул. Московская 1. Кирпичное здание 2.Котел ДКВР-10-13 – 2 шт. 3. Насос Д-320-50 – 2 шт. 4. Пароводоподогреватель ПП- - 1 шт. 5. Водоводяной подогреватель – 4 шт. 6. Насос К20/30 – 2 шт. 7. Насос ЦНСГ-198 -38 – 3 шт. 8. Насос 1Д 200-36 Б – 1 шт. 9. Дымосос Д-12 – 2 шт. 10. Вентилятор ВД-8 – 2 шт. 11. Насос К 20/30 солевой – 1 шт. 12. Насос КС-20-50 – 1 шт. 13. Ограждение котельной – 247 п.м. Общая площадь бетонного покрытия – 798 кв.м. Бойлерная Подземный стальной газопровод низкого давления от ГРП до котельной – 52,09 м.п. Внутренний газопровод и газоисползующее оборудование: котлы ДКВР 10/13 – 3 шт. ГРП (1 шт.) Теплотрасса по ул. Московская | Земельный участок: Кадастровый номер 40:03:110601:291 Площадь-6970 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 40КЛ №653907 Свидетельство о государственной регистрации права на сооружение бетонного покрытия территории котельной и ограждения: 247,0 кв.м. номер объекта 40:03:11 14 01:0162:956/2 40 ЕР № 303653 Свидетельство о государственной регистрации права на наземно-подземное сооружение тепловой трассы: 1980 м.п. номер объекта 40:03:11 14 01:0000:956/34 40 ЕР № 303650 Свидетельство о государственной регистрации права на подземное сооружение тепловой трассы: 1659,0 м.п. номер объекта 40:03:11 14 01:0000:956/36 40 ЕР № 303649 Свидетельство о государственной регистрации права на трехэтажное производственное здание котельной: 1368,1 кв.м., V=170куб.м Кадастровый номер объекта 40:03:11 14 01:0162:956/13 40 ЕР № 303651 | 1368,1 кв.м. 6,395 Гкал/час 75 Квт 5,5 Квт 45 Квт 5,5 Квт 45 Квт 55 Квт 14 Квт 5,5 Квт 5,5 Квт З639 м.п. | Неудовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Неудовлет Удовлет Удовлет неудовлет | 1968 1994 1990 1999 2008 1995 1995 1995 1968 1968 1993 1989 1989 1968 1990 1968 1968 | здание котельной- 36484,16руб., оборудование 362127, 48 руб., наземная теплотрасса- 21139,06 руб., подземная - 78 303,46 руб., бойлерная - 118 121,6 руб. | Износ 95% Износ 90% Износ 75% Износ 95% |
| 2 | Здание ЦТП, ул. Московская 1. Здание ЦТП 2. Теплообменник TL250 3. SHWKBGL/33 – 2 шт. 4. Насос К 50/30 – 2 шт. 5. Емкость ГВС – 2 шт. | ______________________________________ | 22,4 кв.м 15 Квт 5,5 Квт | Неудовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет | 1968 1970 2008 2009 2009 1968 | здание ЦТП - 43 943,73руб., оборудование 134 306,81 руб. | Износ 90% |
| 3 | Котельная ул. Дзержинского Электродвигатель ГВС (1 шт.) Фильтр ХВО (2 шт.) Насос Д 315-71 (3 шт.) Насос К 20/30 (1 шт.) Насос Д 315*50 (1шт.) Счетчик газовый (1 шт.) Электородвигатель 30 кВт (2 шт.) Насос К150-30 (1 шт.) Насос К 20/30 (1 шт.) Промышленная труба №1 Котел ДКВР 10/13 (3 шт.) Дымосос Д-12 (3 шт.) Электродвигатель (3 шт.) Вентилятор ВД-10 (2 шт.) Электродвигатель (3 шт.) Бак подпиточный воды V=200м3 Баки аккумуляторы горячей воды Бак мерной соли (1 шт.) Насосная перекачки соли (1 шт.) Электрощитовая (1 шт.) Газомазутная горелка (6 шт.) Узел учета холодной воды (1 шт.) Емкость для хранения соли (2 шт.) Щит автоматики (3 шт.) Внутренний газопровод и газоисползующее оборудование: котлы ДКВР 10/13 – 3 шт. ГРУ – 1 шт. Тепловые сети | Земельный участок: Кадастровый номер 40:03:112901:0049 Площадь-9137 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 40КЛ №402007 Свидетельство о государственной регистрации права на наружную сеть теплотрассы: 10885 м.п. кадастровый номер 40:03:000000:1614 40-40/003-40/003/002/2015-2371/1 Свидетельство о государственной регистрации права на двухэтажное здание котельной: 819,3 кв.м. кадастровый номер (условный) 40-40-03/038/2006-237 40 КЯ № 053982 | 1174,6 кв.м 45 кВт 75 кВТ 98 Квт 50 Квт СГ-16-800 30 Квт 7,5 Квт 5,5 Квт Н=27м,Д= 1400 мм 7,2 Гкал 15,253 Гкал/час 55 Квт 14 Квт 22 кВт V=25м3 (1 шт.) V=200м3 (3 шт.) 1,5 Квт 10885 в т.ч.. | Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет | 1974 2005 1989 1989 1994 2008 1998 2006 2006 2006 1974 1989 1987 2004 2007 1987 1987 2001 2007 2007 | здание котельной- 4140925руб., оборудование 205745,11 руб. | Износ 80% Износ 55% |
| 4 | Котельная ул. Коммунальная Котлы марки:КГ- 075 (1 шт.) КВ- 075 (2 шт.) Насос КМ 80-65 (2 шт.) Насос КМ 50-32-125 (1 шт.) Бак холодной воды Насосный агрегат КМ 80-50-200 (1 шт.) Сигнализатор СОУ-1 (1 шт.) Насос К 20/30 (3 шт.) Фильтр ХВО (2 шт.) Автоматика (3 шт.) Внутренний газопровод и газоисползующее оборудование: котлы КВ-0,75 (3 шт.) ГРПП-400 (1 шт.) Теплотрасса по ул. Коммунальная Колодцев (камер) – 12, Количество вводов – 14, Количество задвижек - 36 | Земельный участок: Кадастровый номер 40:03:110613:39 Площадь-293 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 40АА №008965 Свидетельство о государственной регистрации права на теплотрассу: 1144,2 м.п. кадастровый номер (условный) 40-40-03/016/2005-165 40 КЛ № 096852 Свидетельство о государственной регистрации права на здание котельной: 67,3 кв.м. кадастровый номер(условный) 40-40-03/016/2005-116 40 КЛ № 096919 | 67,3 кв.м. 1,049 Гкал 1,049 Гкал 15 Квт 7,5 Квт 22 Квт 5,5 Квт 1144,2 м.п. | Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет. | 2006 2009 2000 2000 2008 2008 2008 2006 | здание котельной- 41 410,77руб., оборудование 614026.52 руб. 16 160,41 руб. | Износ 45 % Износ 45% |
| 5 | Котельная ул. Лесная Насосный агрегат КМ 80-50-200 (1 шт.) ГРП (1 шт.) Котел ТВГ-1,5 (4 шт.) Емкость (аккум.) (3 шт.) Автоматика КСУМ-1 (4 шт.) Сигнализатор (1 шт.) Теплообменник (2 шт.) Фильтры ХВО ( 2шт.) Внутренний газопровод и газоисползующее оборудование: котлы ТВГ-1,5 – 4 шт. ГРП – 1 шт. Теплотрасса по ул. Лесная | Земельный участок: Кадастровый номер 40:03:110207:25 Площадь-1134 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 40КЛ №723330 Свидетельство о государственной регистрации права на теплотрассу: 1805,5 кадастровый номер (условный) 40-40-03/016/2005-171 40 КЛ № 096925 Свидетельство о государственной регистрации права на двухэтажное здание котельной: 269,8 кв.м. кадастровый номер (условный) 40-40-03/016/2005-126 40 КЛ № 096600 | 269,8 кв.м. 10 Квт 3,368 Гкал/час 1805,5 м.п. | Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет. | 1982 2008 1982 1996 1996 2001 2001 2001 2001 2006 | здание котельной- 86 691,28руб., оборудование 398447,99руб. 37 435,20 руб. | Износ 90 % Износ 60% |
| 6 | Котельная ул. Зеленая Котлы марки КВГ-1,16 (2 шт.) Теплообменник ГВС ВВП09-168-2000 (1шт) Насос КМЛ 80/160 (2 шт.) Насосы КМ 50-32 (1 шт.) Газоализатор СГГ 6М (1 шт.) Баки накоп. (закр) 8 куб.м. (1 шт.) Фильтр ХВП (2 шт.) Автоматика БУ-3 (2 шт.) Внутренний газопровод и газоисползующее оборудование: котлы КВГ-1,16 (2 шт.) ГРПП (1 шт.) Газопровод среднего давления от врезки до ГРПШ котельной подземный (сталь) (1543 п.м.),надземный (сталь) -373,5 пм Газопровод низкого давления от ГРПШ до котельной надземный (сталь) -10,7 пм Станция электрозащиты ПДВ-1,2 (1 шт.) Тепловые сети 2-х тр. Отопление, ГВС | Земельный участок: Кадастровый номер 40:03:000000:225 Площадь-171 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 40КЛ №287479 Свидетельство о государственной регистрации права на здание котельной: 68,1 кв.м.кадастровый номер (условный) 40-40-03/031/2006-641 40 КЛ № 287478 | 3362 м.п. | Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет | 2004 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1997 | Здание котельной – 93 429 руб. |  |
| 7 | Котельная ул. Боровская Котел КВГ (3 шт.) Насос К 20/30 (3 шт.) Насос К 90/85(1 шт.) Сигнализатор (2 шт.) Теплообменник/71 (2 шт.) Дымомос ДН11 ( 2 шт.) Вентилятор ВДН-9 Дизельный генератор для выработки электрической энергии (1 шт.) Внутренний газопровод и газоисползующее оборудование: котлы КВГ-6,5 (3 шт.) ГРУ (1 шт.) Теплотрасса по ул. Боровская | Земельный участок: Кадастровый номер 40:03:110112:41 Площадь-2798 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 40КЛ №165343 Свидетельство о государственной регистрации права на наружную сеть теплотрассы ул.Лермонтова: 740 м.п. кадастровый номер 40:03:000000:1619 40 КЛ № 903952 Свидетельство о государственной регистрации права на строение тепловая трасса: 4056 м.п. Кадастровый (условный) номер 40-40-03/016/2005-122 40 КЛ № 110101 Свидетельство о государственной регистрации права на здание котельной: 601,3 кв.м. кадастровый номер (условный) 40-40-03/016/2005-117 40 КЛ № 096926 | 601,3 кв.м. 8,662 Гкал/час 5,5 Квт 45 Квт 25 Квт 14,6 Квт 200 кВт 4796 м.п. | Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлет Удовлетв. | 1987 1993 2008 1997 2007 | здание котельной- 24 573,58руб., оборудование 1075322,18 руб 4 871,24 руб.. | Износ 40% Износ 45% |
| 8 | Теплосети от котельной ЗАО "Плитспичпром" Количество колодцев(камер) -51; количество вводов – 67; Количество задвижек – 170 | Свидетельство о государственной регистрации права на теплосеть: 5219,4 п.м. кадастровый номер (условный) 40-40-03/016/2005-167 40 КЛ № 096300 | 5219,4 п.м. | Удовлет | 1974 | 3 899 443,40 руб. | Износ 65% |
| 9 | Теплотрасса от котельной ООО "НИОБА" камер - 9, задвижек-28 | Свидетельство о государственной регистрации права на магистральную теплотрассу: 1975 м.п. кадастровый(условный) номер 40:03:000000:0:74 40 КЛ № 403426 | 1975 п.м. | Удовлет |  | 36 631,61 руб. | Износ 80% |